IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN

HPAKΛEIO 70013

Πληροφορίες: Θεανώ Αποστολίδη

Email: apost@ics.forth.gr

τηλ. 2810 391453, fax 2810 391496

Αριθ.Πρωτ.: 575/21-3-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και για τις ανάγκες του έργου «Ολοκληρωμένη φορητή πλατφόρμα για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και καινοτόμες προσεγγίσεις νευροανάδρασης για την υποστήριξη εξατομικευμένης φροντίδας ασθενών», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: «προμήθεια φορητής συσκευής καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος», προϋπολογισμού δαπάνης 6.463,41 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (7.950 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο: «Προμήθεια φορητής συσκευής καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος», αναφέρονται στο Παράρτημα Α “Τεχνικές Προδιαγραφές”.

1. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/04/2014 και ώρα 11:00 στο ΙΤΕ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι την 01/04/2014 και ώρα 11:00 στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 70013

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Υπόψη: Θεανώ Αποστολίδη

Τηλ 2810 391453

Fax 2810 391496

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των 5 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.

2. 	Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Προσφορές

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του Ινστιτούτου Πληροφορικής για το έργο «Προμήθεια φορητής συσκευής καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος».

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε διόρθωση υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι θα ισχύουν για 30 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

4. Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά.

Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως συμφερότερης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ | Συντελεστής βαρύτητας (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές προκήρυξης | 40 |
| 2. | Ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης | 40 |
| 3. | Εγγύηση και καλή λειτουργία | 10 |
| 4. | Χρόνος παράδοσης | 10 |

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Αυξάνεται σε 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει ένα Συγκριτικό Πίνακα και θα κατατάξει τις προσφορές κατά αύξουσα σειρά του τελικού:

Β = ΒΚ / ΒΤ όπου:

ΒΚ = το κόστος της προσφοράς σε Ευρώ, και ΒΤ= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης.

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό Β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης ΒΤ (λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο).

5. Ματαίωση του διαγωνισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει τον διαγωνισμό, β) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης γ) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ι.Τ.Ε.

6. Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου

7. Εγγυητική Ευθύνη

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι θα πληροί όσα προβλέπονται από αυτήν, θα είναι καινούργιος, θα στερείται ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται ανωτέρω θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΤΕ υπ, αριθ. 5263(ΦΟΡ)559 /2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 897/Β/19Δ7Δ2000).

Ηράκλειο 21/03/2014

Για το ΙΤΕ

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Διευθυντής ΙΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Φορητή συσκευή καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος |
| --- |
| Α/Α | Τεχνικές Προδιαγραφές | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| α) | ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | NAI |  |  |
| 1 | Καταγραφή Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) | NAI |  |  |
| 2 | Φορητό σύστημα | NAI |  |  |
| 3 | Ελάχιστη αυτονομία μπαταρίας: | ≥20 ώρες |  |  |
| 4 | Μεταφορά δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο μέσω ασύρματης σύνδεσης ενισχυτή | NAI |  |  |
| 5 | Μεταφορά δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο μέσω ενσύρματης σύνδεσης ενισχυτή | NAI |  |  |
| 6 | Αριθμός ΗΕΓ καναλιών | 8 |  |  |
| 7 | Καταγραφή ΗΕΓ με λιγότερα από 8 κανάλια | NAI |  |  |
| 8 | Αποθήκευση των δεδομένων σε εσωτερική κάρτα μνήμης | NAI |  |  |
| 9 | Συμβατό με σύστημα σύνδεσης ηλεκτροδίων touch-proof | NAI |  |  |
| 10 | Ψηφιακή είσοδος trigger in | NAI |  |  |
| 11 | Ανάλυση μετατροπέα A/D | 16 bits |  |  |
| 12 | Φίλτρα εισόδου | NAI |  |  |
| 13 | Ρυθμός δειγματοληψίας ενισχυτή ανά κανάλι: ≥ 256 Hz | NAI |  |  |
| 14 | Πολυγραφική καταγραφή (ηλεκτροκαρδιογράφημα, μυογράφημα, οφθαλμογράφημα, αγωγιμότητας δέρματος) | Να Αναφερθεί |  |  |
| 15 | Λογισμικό διασύνδεσης με πλατφόρμες όπως MATLAB, C++ | Να Αναφερθεί |  |  |
| 16 | Ένδειξη ή έλεγχος σύνθετης αντίστασης | Να Αναφερθεί |  |  |
| 17 | Δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων καταγραφόμενου ατόμου | Να Αναφερθεί |  |  |
| 18 | Ενισχυτής ή συσκευή σύνδεσης ηλεκτροδίων μικρού μεγέθους και βάρους | Να Αναφερθεί |  |  |
| 19 | Σύντομος χρόνος παράδοσης | Να Αναφερθεί |  |  |
| 20 | Εγγύηση ≥ 2έτη | Να Αναφερθεί |  |  |
| 21 | Ελάχιστη διάρκεια ύπαρξης παρακαταθήκης ανταλλακτικών ≥ 2έτη | Να Αναφερθεί |  |  |
| β) | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |  |  |  |
| 1 | Όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εφαρμογή όλων των λειτουργιών του μηχανήματος (π.χ. κάσκα ή ηλεκτρόδια, κρέμα καθαρισμού, αγώγιμη αλοιφή) σε ενήλικες | NAI |  |  |
| 2 | Κάσκα σύμφωνα με το διεθνές σύστημα 10-20 | Να Αναφερθεί |  |  |
| γ) | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |  |  |  |
| 1 | Το λογισμικό διασύνδεσης που απαιτείται για την λειτουργία της συσκευής και κάλυψης των υποχρεωτικών γενικών τεχνικών απαιτήσεων α). | NAI |  |  |