# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τον πίνακα που ακολουθεί και να τον συμπεριλάβουν στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά».

Ο παρακάτω Πίνακας, συμπληρωμένοι από τους υποψήφιου Αναδόχους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (υπο)φακέλου - Τεχνική Προσφορά. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά θέματα του Πίνακα.

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης.

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ**

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι:

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ, να αναφερθεί», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής.

Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.18).

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΣ**

**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ/INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ**

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «*Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1*»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2020***

**ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Επωνυμία** |  | | |
| **ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.** |  | | |
| **Νόμιμος εκπρόσωπος** |  | | |
| **Διεύθυνση** |  | **Τ.Κ.** |  |
| **Τηλέφωνα** |  | | |
| **Ηλεκτρονική δ/νση** |  | | |

**Τμήμα 1: Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα**

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** | **ΜΜ** | **ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Qubit™ dsDNA BR Assay Kit | Συσκευασία των 500 αντιδράσεων | 3 | Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε εύρος 2–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων. Ενδεικτικά Thermo Fisher Scientific κωδ. Q32850 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2 | Qubit™ Protein Assay Kit | Συσκευασία των 500 αντιδράσεων | 3 | Σετ χρωστικών για ανάλυση πρωτεϊνών ειδικό για χρήση με το φθορισμόμετρο Qubit. Η δοκιμασία να έχει υψηλή ειδικότητα για πρωτεΐνες και να είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι ακριβής παρουσία αναγωγικών παραγόντων. Κοινοί μολυσματικοί παράγοντες και αναγωγικοί παράγοντες , αλλά όχι απορρυπαντικά, να γίνονται ανεκτά από τη δοκιμασία. Το kit να περιέχει αντιδραστήριο δοκιμασίας, ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και πρότυπα BSA. Όγκος δείγματος: 1-20 µL (12.5μg/ml - 5mg/ml). Συσκευασία: 500 αντιδράσεις. Ενδεικτικά Thermo Fisher Scientific κωδ. Q33211 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο 15 ημέρες | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερεις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 2: Αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά γενικής χρήσης**

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** | **ΜΜ** | **ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Ορολογικές πιπέττες των 10mL | Τεμάχιο | 600 | Ορολογικές πιπέττες πολυστυρολίου των 10mL για κυτταροκαλλιέργεια, αποστειρωμένες, με ξεχωριστό περιτύλιγμα η καθεμία. Ενδεικτικά του οίκου Sarstedt 861254001 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2 | Ορολογικές πιπέττες των 5mL | Τεμάχιο | 600 | Ορολογικές πιπέττες πολυστυρολίου των 10mL για κυτταροκαλλιέργεια, αποστειρωμένες, με ξεχωριστό περιτύλιγμα η καθεμία. Ενδεικτικά του οίκου Sarstedt 861253001 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 3 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης 2 ml (eppendorf) | Τεμάχιο | 1000 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης πολυπροπυλενίου (Eppendorfs) χωρητικότητας 2 ml, με ενσωματωμένο πώμα και κωνική βάση. Μη αποστειρωμένα. Ανθεκτικά σε αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως του οίκου Aptaca 1303 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 4 | Μικροσωληνάρια 1,5ml | Τεμάχιο | 1000 | Αποστειρωμένα κωνικά μικροσωληνάρια 1,5ml για PCR. Ενδεικτικά: Sarstedt 72692415 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 5 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 60mm | Τεμάχιο | 1800 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 60 mm x 15 μμ TC tested αποστειρωμένα, ελεύθερα από DNA/Dnase/Rnase/pyrogen, μη κυτταροτοξικά με αεραγωγούς. Ενδεικτικά Greiner Cat.Number: 628160 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 6 | Γάντια μιας χρήσεως | Τεμάχιο | 5000 | Γάντια νιτριλίου , χωρίς πούδρα μεγέθους small | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 7 | Γάντια μιας χρήσεως | Τεμάχιο | 2500 | Γάντια νιτριλίου , χωρίς πούδρα μεγέθους medium | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 8 | Σωληνάρια Κρυοσυντήρησης (Cryovials) | Τεμάχιο | 1000 | Μικροσωληνάρια 1 ml, αποστειρωμένα, με κωνικό πυθμένα, διαφανή, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη. Ενδεικτικά: Greiner 123263 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 9 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 100x20mm | Τεμάχιο | 1800 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 100 x 20 mm, αποστειρωμένα, ελεύθερα από DNA/Dnase/Rnase/pyrogen, μη κυτταροτοξικά. Ενδεικτικά Greiner Cat.Number: 664160 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 10 | Πολυτρυβλία 6 θέσεων | Τεμάχιο | 160 | Ειδικά πολυτρυβλία 6 θέσεων αποστειρωμένα μη πυρογενικά, με επίπεδο πυθμένα Ενδεικτικά: Costar 3516 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 11 | Θήκες για ρύγχη πιπεττών | Τεμάχιο | 8 | Θήκες για ρύγχη πιπετών 5-200μl, Ενδεικτικά: Aptaca 4202/E ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 12 | Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης | Τεμάχιο | 2 | Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης για ανοσοαποτύπωση κατά Western, με πόρους 0.45 μm σε ρολό διαστάσεων 300 mm × 4 m Ενδεικτικά: GE 10600002 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 13 | Σωληνάρια Κρυοσυντήρησης (Cryovials) | Τεμάχιο | 750 | Μικροσωληνάρια πολυπροπυλενίου αποστειρωμένα, με κωνικό πυθμένα, διαφανή, κατάλληλα για βαθειά κατάψυξη. 1,8ml. Ενδεικτικά: Sarstedt 72379 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 14 | Κουτιά Κρυοσυντήρησης (Cryoboxes) | Τεμάχιο | 20 | Cryoboxes 100 θέσεων, από πλαστικοποιημένο χαρτόνι, xωρητικότητας 100 σωληναρίων έως 12mm. Ενδεικτικά: Sarstedt 9564997 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 15 | Γυάλινες Πιπέτες Pasteur, 23 cm, για κυτταροκαλιέργεια | Τεμάχιο | 5000 | Γυάλινες πιππέτες Pasteur, 23cm, για κυτταροκαλλιέργεια, αποστειρώσιμες και μη πυρογενείς | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 16 | Πλαστικά ρύγχη, 20-200 μl | Τεμάχιο | 22500 | Ρύγχη πλαστικά 200μL, συμβατά με πιπέτες Gilson, αποστειρώσιμα, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες άνω των 100οC, συμβατά με θήκες τοποθέτησης sarstedt. Ενδεικτικά Sarstedt, Cat. Number: 70760012 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 17 | Σύριγγες 1mL | Τεμάχιο | 100 | Σύριγγες 1mL, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 18 | Διηθητικό χαρτί | Τεμάχιο | 2000 | Διηθητικό χαρτί 60g/m2, 390x390mm | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 19 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης 1,5 ml | Τεμάχιο | 15000 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης πολυπροπυλενίου χωρητικότητας 1,5 ml, με ενσωματωμένο πώμα και κωνική βάση. Μη αποστειρωμένα. Ανθεκτικά σε αποστείρωση σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως του οίκου Aptaca 1303 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 20 | Πλαστικά ρύγχη, 0,1-10 μl | Τεμάχιο | 4000 | Ρύγχη πλαστικά 0,1-10μL, συμβατά με πιπέτες Gilson, αποστειρώσιμα, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες άνω των 100οC π.χ Gilson F161630 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 21 | Φίλτρα κυτταρίνης με μέγεθος πόρου 0,45 μm | Τεμάχιο | 800 | Φίλτρα εστεροποιημένης κυτταρίνης με μέγεθος πόρου 0,45 μm, διάμετρο 47mm Ενδεικτικά: PALL 66191 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 22 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 60mm | Τεμάχιο | 2000 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 60 mm x 15 μμ TC tested αποστειρωμένα, ελεύθερα από DNA/Dnase/Rnase/pyrogen, μη κυτταροτοξικά χωρις αεραγωγούς. Ενδεικτικά Aptaca 61 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 23 | Σακούλες αποστείρωσης 600 x 780mm | Τεμάχιο | 500 | Σακούλες αποστείρωσης 600 x 780mm, Ενδεικτικά: Sarstedt 861200 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 24 | Σακούλες αποστείρωσης 400 x 780mm | Τεμάχιο | 50 | Σακούλες αποστείρωσης 400 x 780mm, Ενδεικτικά: Sarstedt 861199 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 25 | Πώματα δοκιμαστικών σωλήνων | Τεμάχιο | 1000 | Πώματα δοκιμαστικών σωλήνων από Cellucotton, 9.5 mm, 6.5 mm. Ενδεικτικά: Roth E336.1 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 26 | Πώμα για δοχείο Dewar | Τεμάχιο | 1 | Ανταλλακτικό πώμα Cap/Neck tube core για 35lt Dewar, Ενδεικτικά: Sigma C0544 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 27 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας 92 x 16 mm | Τεμάχιο | 1440 | Τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας πολυστυρολίου 92 x 16 mm, αποστειρωμένα, ελεύθερα από DNA/Dnase/Rnase/pyrogen, μη κυτταροτοξικά. Ενδεικτικά: Sarstedt 821473 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 28 | Πολυτρυβλία 24 θέσεων | Τεμάχιο | 30 | Ειδικά πολυτρυβλία 24 θέσεων αποστειρωμένα με καπάκι μη πυρογενικά, με επίπεδο πυθμένα, καθένα σε ξεχωριστό περιτύλιγμα. Ενδεικτικά: Sarstedt 833922 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 29 | Πλαστικά ρύγχη 200-1000 μl | Τεμάχιο | 500 | Ρύγχη πλαστικά 200-1000 μl, συμβατά με πιπέτες Gilson, αποστειρώσιμα, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες άνω των 100οC. Ενδεικτικά Sarstedt 70.762 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 30 | Διάλυμα τρυψίνης | 100ml | 12 | Trypsin-EDTA 1x (0.50 g/l) σε PBS χωρίς ασβέστιο, μαγνήσιο και phenol red αποστειρωμένο. Ενδεικτικά: Biowest L0940-100 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 31 | Διφαινυλοξαζόλη | 100g | 1 | 2,5-Diphenyloxazole υψηλής καθαρότητας σε σκόνη. Ενδεικτικά: Fisher D/4865/48 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 32 | Στατώ σωληναρίων τύπου Eppendorf | Τεμάχιο | 3 | Στατώ σωληναρίων 100 θέσεων, κατάλληλο για σωληνάρια Eppendorf 1,5ml. Ενδεικτικά Kartell 563 ή ισοδύναμο. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 33 | Histone | Φιαλίδιο | 2 | Histone H1 βόεια σε συσκευασία 20mg. Ενδεικτικά: Millipore 14-155 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 34 | Διάλυμα Γέλης ακρυλαμιδίου | 1lt | 3 | Υδατικό διάλυμα ακρυλαμιδίου και δισακρυλαμιδίου σε αναλογία 37,5:1 σταθεροποιημένο με αέριο και έτοιμο προς χρήση. Ενδεικτικά: Roth 3029.1 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 35 | Ρυθμιστικό διάλυμα pH4 | 1lt | 1 | Ρυθμιστικό διάλυμα με ακριβές pH=4, κατάλληλο για βαθμονόμηση πεχαμέτρου. Ενδεικτικά: Carlo Erba 486273 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 36 | Ρυθμιστικό διάλυμα pH7 | 1lt | 1 | Ρυθμιστικό διάλυμα με ακριβές pH=7, κατάλληλο για βαθμονόμηση πεχαμέτρου. Ενδεικτικά: Carlo Erba 486453 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 37 | Vanadyl Sulfate Hydrate | 25g | 2 | Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate 97% καθαρότητας σε στερεά μορφή. Ενδεικτικά: Sigma-Aldrich 233706 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 38 | Μεθανόλη | 2,5lt | 10 | Μεθυλική αλκοόλη αναλυτικού βαθμού Ενδεικτικά: Fisher M/4000/17 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Διάλυμα Αιθανόλης 70% | 5lt | 10 | Διάλυμα Αιθανόλης 70% ( περίπου 0.885 kg/l), για εργαστηριακή χρήση, μετουσιωμένη, σε συσκευασία περιεκτικότητας 5lt | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 40 | Ένζυμο NlaIII | 500units | 1 | ΄Ένζυμο NlaIII σε διάλυμα και συσκευασία 500units. Ενδεικτικά: NEB R0125S ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Υπερκάθαρο νερό | 100ml | 3 | Υπερκάθαρο νερό για χρήση σε πειράματα Μοριακής Βιολογίας, Ενδεικτικά: Hyclone SH3053801 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Αντιβιοτικό αμπικιλλίνη | 25g | 1 | Αμπικιλλίνη σε μορφή άλατος με νάτριο, κρυσταλλική σκόνη για χρήση σε μετασχηματισμένα κύτταρα. Ενδεικτικά: Fisher Bioreagents BP1760-25 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Διάλυμα μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης | 2,5lt | 15 | Διάλυμα μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης αναλυτικού βαθμού με ελάχιστη καθαρότητα 99,8%, μετουσιωμένη με IPA, MEK and Bitrex, με πυκνότητα 0.789 kg/l, | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 44 | Υγρό περιρροής | 5lt | 1 | Υγρό περιρροής (Sheath Fluid) σε συσκευασία 5lit Ενδεικτικά: Sysmex Partec 04-4007 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Διάλυμα Histopaque-1077 | 100ml | 2 | Διάλυμα πολυσουκρόζης και diatrizoate Histopaque-1077 αποστειρωμένο, με πυκνότητα: 1.077 g/mL. Ενδεικτικά: Sigma 10771 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 46 | Γλυκερόλη για τεχνικές μοριακής βιολογίας | 1lt | 2 | Γλυκερόλη για τεχνικές μοριακής βιολογίας, υψηλής καθαρότητας ≥99%. Ενδεικτικά: Fisher G/0650/15 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 47 | Διάλυμα Υδροξειδίου του Νατρίου | 1lt | 1 | Διάλυμα Υδροξειδίου του Νατρίου 1N για αναλυτικούς σκοπούς. Ενδεικτικά: Carlo Erba 480717 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 48 | Αντιδραστήριο Plasmocin | 25mg | 1 | Plasmocin prophylactic για έλεγχο βακτηριακής μόλυνσης, 2,5mg/ml Ενδεικτικά: Invivogen ant-mpp ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 49 | Διμεθυλoσουλφοξείδιο αναλυτικού βαθμού | 1lt | 1 | Dimethyl sulfoxide καθαρότητας μεγαλύτερης από 99.9 για αναλυτικους σκοπούς. Ενδεικτικά: Fisher D/4121/PB17 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 50 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide | Συσκευασία 500mg | 1 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide σε σκόνη, καθαρότητας μεγαλύτερης από 97%για κυτταροκαλλιέργεια. Ενδεικτικά: Sigma M5655 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 51 | Αέριο διοξείδιο του άνθρακα | kg | 90 | Διοξείδιο του άνθρακα υψηλής καθαρότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Απόλυτη αιθανόλη | Συσκευασία 2,5lt | 3 | Απόλυτη αιθανόλης αναλυτικού βαθμού με ελάχιστη καθαρότητα 99,8%, άνυδρη, σε συσκευασία περιεκτικότητας 2,5lt. Ενδεικτικά: Fisher E/0650DF/17 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 53 | Άγαρ | Συσκευασία 500g | 1 | Agar No1 σε σκόνη για βακτηριακές καλλιέργειες με χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα Ενδεικτικά: Neogen NCM0236A ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Καλυπτικό υλικό | Τεμάχιο | 1 | VECTASHIELD Antifade Mounting Medium, Ενδεικτικά: Vector H-1000 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Μίγμα αναστολέων πρωτεασών | Τεμάχιο | 60 | Μείγμα αναστολέων πρωτεασών χωρίς EDTA σε ταμπλέτες διαλυτές στο νερό. Ενδεικτικά: Roche 11873580001 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 56 | Άλας υπερθειικού αμμωνίου | Συσκευασία 25g | 1 | Άλας υπερθειικού αμμωνίου, σε σκόνη. Ενδεικτικά: Fisher A/P470/46 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Άλας θειοκυανιούχου νάτριου | Συσκευασία 5g | 1 | Άλας θειοκυανιούχου νάτριου σε σκόνη. Ενδεικτικά: Acros 424230050 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Αλβουμίνη ορού μόσχου (Bovine Serum Albumin) | Συσκευασία 100g | 1 | Αλβουμίνη ορού μόσχου, καθαρότητας 97% και πάνω για εφαρμογές στη βιοχημεία και τη μοριακή βιολογία, σε μορφή νιφάδων, αποξηραμένη. Ενδεικτικά: Biosera PM-T1725/100 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 59 | Αντίσωμα β-Actin | Συσκευασία 100μl | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα κονύκλου (Rabbit mAb) έναντι της Hu. Mou Rat Mk Dm Z β-Actin κλώνος D6A8,Ενδεικτικά: Cell Signaling 8457S ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 60 | Θρομβίνη | Συσκευασία 1000U | 1 | Θρομβίνη από πλάσμα ανθρώπου, αποξηραμένη σε σκόνη ≥2,000 NIH units/mg πρωτεΐνης. Ενδεικτικά: Sigma T6884 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 61 | Tween 80 | Συσκευασία 500ml | 1 | Μη ιονικό απορρυπαντικό Tween 80 για απομόνωση πρωτεϊνών, Ενδεικτικά: Fisher Bioreagents P338-500 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο 15 ημέρες | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερεις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 3: Εξειδικευμένα αντιδραστήρια**

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** | **ΜΜ** | **ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Εμπορικό kit κλωνοποίησης In-Fusion | 10 αντιδράσεις | 3 | Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια. Να μην απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης. Να είναι αποτελεσματικό και σε μεγάλα τμήματα DNA (έως και 15Kb), κατάλληλο και για Multiple Fragment Cloning χωρίς SubCloning. Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται Stellar Competent Cell CloneAmp HiFi PCR Premix και Cloning Enhancer). Ενδεικτικά του οίκου TAKARA ΙΑΠΩΝΙΑΣ 638916 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 2 | Hot Start πολυμεράση με τεχνολογία aptamer | Συσκευασία 500 U | 2 | Hot Start DNA πολυμεράση με τεχνολογία aptamer για αναστρέψιμη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ενζύμου. Να επιτρέπει άμεση ενεργοποίηση της πολυμεράσης, πολύ γρήγορη PCR και μειωμένη πιθανότητα επιμόλυνσης. Να είναι απενεργοποιημένη σε θερμοκρασία δωματίου και να ενεργοποιείται με θέρμανση. Να περιέχει συνθετικά κατασκευασμένα aptamer-oligonucleotides. Να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε εφαρμογή standard PCR όπου απαιτείται hot-start θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση υψηλής ποιότητας. Ενδεικτικά του οίκου NIPPON GENETICS ΙΑΠΩΝΙΑΣ LS34 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 3 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). | Συσκευασία για 250 απομονώσεις | 4 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps).Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA έως και 40 μg, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, τα απαραίτητα buffers και RNase A. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων. Ενδεικτικά του οίκου MACHEREY-NAGEL 740588.250 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 4 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης | Συσκευασία για 250 απομονώσεις | 4 | Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp). Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση. Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit, στήλες, τα απαραίτητα buffers. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών. Ενδεικτικά του οίκου MACHEREY-NAGEL 740609.250 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 5 | Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια | Ανά βάση | 300 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων (εκκινητών) , σε κλίμακα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 6 | dNTPs | Συσκευασία 4 x 1ml | 4 | Σετ των dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Να παρέχονται σαν σετ τεσσάρων ξεχωριστών σωληνάριων, συγκέντρωσης 100mM, 100μmoles το κάθε ένα σε υδατικό διάλυμα (pH 8.5) (4 x 1ml). Να είναι καθαρότητας >≥ 99 % (HPLC) | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 7 | Ταμπλέτες αγαρόζης με χρωστική | Τεμάχιο | 150 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξικη χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Ενδεικτικά του οίκου NIPPON GENETICS ΙΑΠΩΝΙΑΣ AG10 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 8 | Αναστολέας RNασων | Συσκευασία 5000 Units | 2 | Αναστολέας RNασων, ανασυνδυασμένος. Ενδεικτικά οίκου TAKARA ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2313A ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | T4 DNA Ligase | Συσκευασία 25.000 Units | 2 | Ανασυνδυασμένη T4 DNA Ligase από E.coli. Σε συσκευασία 25.000 units. Να συνοδεύεται από 10×T4 DNA Ligase Buffer Να μπορεί να συνδέσει αποτελεσματικά τόσο συμπληρωματικά άκρα (cohesive ends) όσο και λεία άκρα (blunt ends). Ενδεικτικά οίκου TAKARA ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2011Α ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 10 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση | Συσκευασία 500 Units | 2 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση 5u/λ με δυνατότητα πολυμερισμού 5'-->3', 5'-->3' δράση εξωνουκλεάσης, χωρίς 3-->5 δράση εξωνουκλεάσης. Να συνοδεύεται από buffers. Ενδεικτικά οίκου KAPA/MERCK KK1015 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 11 | High Fidelity polymerase, hot start | Συσκευασία 100 Units | 2 | High Fidelity polymerase, 100 units. Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb) και γρήγορες αντιδράσεις.Η συσκευασία να περιλαμβάνει buffers, MgCl2, dNTP Mix. Ενδεικτικά οίκου KAPA/ROCHE KK2501 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 12 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DΝΑ ελεύθερο ενδοτοξινών από αρχικό όγκο καλλιέργειας 1200ml (maxi preps). | Συσκευασία για 10 απομονώσεις | 3 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DΝΑ ελεύθερο ενδοτοξινών από αρχικό όγκο καλλιέργειας 1200ml (maxi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής. Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 50 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Να έχει τυπική απόδοση DNA: 1000 μg. Να περιλαμβάνει στήλες με ένθετο φίλτρο, buffers, Rnase A. Σε συσκευασία των 10 απομονώσεων. Ενδεικτικά οίκου MACHEREY-NAGEL ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 740424.10 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 13 | Διάλυμα χημειοφωταύγειας με HRP (Luminata Chemiluminescent HRP Substrate ), | Συσκευασία 100ml | 2 | Διάλυμα χημειοφωταύγειας με HRP (Luminata Chemiluminescent HRP Substrate ), κατάλληλο για Western Blot. Να είναι προαναμεμειγμένο. Να έχει υψηλή ευαισθησία, 1 - 3pg. Το σήμα να διαρκεί για τουλάχιστον 3 ώρες. Να είναι σταθερό στους 4oC για τουλάχιστον ένα χρόνο. Σε συσκευασία 100ml. Ενδεικτικά MILLIPORE ΗΠΑ WBLUR0100 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 14 | έγχρωμος δείκτης μοριακών βαρών πρωτεϊνών | Συσκευασία 500 μl | 2 | Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεϊνών έγχρωμος. Να καλύπτει την περιοχή 10 - 180 kDa. Να περιλαμβάνει 2 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 30 και 75kda  Να είναι έτοιμος προς χρήση. Να επαρκεί για 100 minigels. Ενδεικτικά NIPPON GENETICS ΙΑΠΩΝΙΑΣ MWP03 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
| 15 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | Συσκευασία 50 μg | 2 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA. Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση. Να περιέχει δύο χρωστικές ως χρωστικές παρακολούθησης. Να επαρκεί για 100 minigels. Ενδεικτικά NIPPON GENETICS ΙΑΠΩΝΙΑΣ MWD100 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο 15 ημέρες | ΝΑΙ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερεις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**

ΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«*Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων*-ΑΚΜΥ-1»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2020***

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ***«Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1»*** *για το* Τμήμα:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ΤΜΗΜΑ 1 - Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα |
|  | ΤΜΗΜΑ 2 - Αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά γενικής χρήσης |
|  | ΤΜΗΜΑ 3 - Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ημερομηνία** |  | | |
| **Στοιχεία Οικονομικού Φορέα** | | | |
| **Επωνυμία** |  | | |
| **ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.** |  | | |
| **Νόμιμος εκπρόσωπος** |  | | |
| **Διεύθυνση** |  | **Τ.Κ.** |  |
| **Τηλέφωνα** |  | | |
| **Ηλεκτρονική δ/νση** |  | | |

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για τη συμμετοχή μου στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. Πρωτ.……./……….2020 που προκήρυξε το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας/Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για το έργο **«Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1», για το Τμήμα………..**

Ο/Η αιτών/ούσα

Ημ/νία

Υπογραφή

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2**

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……: ……………**

ΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«*Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1*»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2019***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | είδος | % ΦΠΑ | Μονάδα Μέτρησης | Αξία Μονάδας | Αριθμός Μονάδων | Συνολική Αξία | ΦΠΑ | συνολικό κόστος (αξία+ΦΠΑ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ Τμήματος** |  | | | | **…………….** | **…………….** | **…………….** |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3**

**ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

………………………..(Εκδότης)

ΠΡΟΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. Πλαστήρα 100

Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

……….(ημερομηνία)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………..ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε μέλους της Ένωσης) για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης του διαγωνισμού (αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης-ημερομηνία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της ................., στο πλαίσιο του έργου «***Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1. -*Τμήμα ………………………..».**
2. Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ……… ή μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**  - Ονομασία: **ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ**  - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : **99221065**  - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: **Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 700 13**  - Αρμόδιος για πληροφορίες: Χ. Χουλάκη  - Τηλέφωνο: +30 2810 391515  - Ηλ. ταχυδρομείο: [procurement@admin.forth.gr](mailto:procurement@admin.forth.gr)  - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.forth.gr |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**  - **Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:**  **«*Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1*»**  CPV : Τμήμα 1: 24900000-3-Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα, Τμήμα 2: 33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, Τμήμα 3: 38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)   |  |  | | --- | --- | |  | **ΤΜΗΜΑ 1** - Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα | |  | **ΤΜΗΜΑ 2** - Αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά γενικής χρήσης | |  | **ΤΜΗΜΑ 3** - Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας |   - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ έγκρισης 20REQ006895852  - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες ]  - Ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : τμήματα τρία (3)  - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): ΙΜΒΒ 2020 ΣΥΝ 8 |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[1]](#endnote-1) :  Τηλέφωνο:  Ηλ. ταχυδρομείο:  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[2]](#endnote-2); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:  Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[3]](#endnote-3):  δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  **Εάν όχι:**  **Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***  ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……]  *β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*  γ) [……]  δ) [] Ναι [] Όχι  ε) [] Ναι [] Όχι  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[4]](#endnote-4); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* | |
| **Εάν ναι**:  α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]  β) [……]  γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμο  συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……]  [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ**[[5]](#endnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι  Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  […] |

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[6]](#endnote-6)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[7]](#endnote-7)·
2. **δωροδοκία**[[8]](#endnote-8),[[9]](#endnote-9)·
3. **απάτη**[[10]](#endnote-10)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[11]](#endnote-11)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[12]](#endnote-12)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[13]](#endnote-13).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[14]](#endnote-14) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[15]](#endnote-15) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[16]](#endnote-16):  α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  **γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ],  σημείο-(-α): [ ],  λόγος(-οι):[ ]  β) [……]  γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……][……]*[[17]](#endnote-17) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[18]](#endnote-18); | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[19]](#endnote-19): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[20]](#endnote-20)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι | |
| Εάν όχι αναφέρετε:  α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:  β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;  1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  **-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[21]](#endnote-21) | |  |  | | --- | --- | | **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** | | α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | α)[……]·  β)[……]  γ.1) [] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  -[……]·  -[……]·  γ.2)[……]·  δ) [] Ναι [] Όχι  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες  [……] | | |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* [[22]](#endnote-22)  *[……][……][……]* | |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[23]](#endnote-23)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[24]](#endnote-24) :  α) πτώχευση, ή  β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  γ) ειδική εκκαθάριση, ή  δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  Εάν ναι:  - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[[25]](#endnote-25)  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι  -[.......................]  -[.......................]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας **σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**[[26]](#endnote-26);  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [.......................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας **συμφωνίες** με άλλους οικονομικούς φορείς **με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού**;  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  […...........] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν **σύγκρουσης συμφερόντων[[27]](#endnote-27)**, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν **συμβουλές** στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο **αναμειχθεί στην προετοιμασία** της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[[28]](#endnote-28);  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[[29]](#endnote-29) κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι  [….................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  [] Ναι [] Όχι  **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**Α: Καταλληλότητα**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Καταλληλότητα*** | ***Απάντηση*** |
| **1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα** που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[[30]](#endnote-30); του:  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | […]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*  *[……][……][……]* |

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχε*ι* πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα*** | ***Απάντηση:*** |
| 10) Ο οικονομικός φορέας **προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας**[[31]](#endnote-31) το ακόλουθο **τμήμα (δηλ. ποσοστό)** της σύμβασης: | [....……] |
| 11) Για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών*** :  Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·  Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι  [] Ναι [] Όχι  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες* μόνον *όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης*** | ***Απάντηση:*** |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα **πρότυπα διασφάλισης ποιότητας**, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;  **Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι  [……] [……]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα **συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**;  **Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα **συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**:  *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι  [……] [……]  *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[32]](#endnote-32)*, εκτός εάν :*

1. *η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[33]](#endnote-33)*.*
2. *η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο* ***Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας****, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ………..... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ…………...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): [……]*

1. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-1)
2. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

   Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

   Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

   Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ** ***και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#endnote-ref-2)
3. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#endnote-ref-3)
4. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#endnote-ref-4)
5. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#endnote-ref-5)
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#endnote-ref-6)
7. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#endnote-ref-7)
8. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#endnote-ref-8)
9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007** **(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε*  *προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#endnote-ref-9)
10. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#endnote-ref-10)
11. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#endnote-ref-11)
12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#endnote-ref-12)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#endnote-ref-13)
14. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#endnote-ref-14)
15. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-15)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-16)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-17)
18. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#endnote-ref-18)
19. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#endnote-ref-19)
20. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#endnote-ref-20)
21. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#endnote-ref-21)
22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-22)
23. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#endnote-ref-23)
24. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-24)
25. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#endnote-ref-25)
26. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . [↑](#endnote-ref-26)
27. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης***.*** [↑](#endnote-ref-27)
28. Πρβλ άρθρο 48. [↑](#endnote-ref-28)
29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-29)
30. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.** [↑](#endnote-ref-30)
31. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. [↑](#endnote-ref-31)
32. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#endnote-ref-32)
33. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.* [↑](#endnote-ref-33)