# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τον πίνακα που ακολουθεί και να τον συμπεριλάβουν στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά».

Ο παρακάτω Πίνακας, συμπληρωμένοι από τους υποψήφιου Αναδόχους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του (υπο)φακέλου - Τεχνική Προσφορά. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες των Τεχνικών Προδιαγραφών για να αναλύσουν με λεπτομέρεια τα σχετικά θέματα του Πίνακα.

Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών, ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης.

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ**

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι:

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά

Αν στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί «ΝΑΙ, να αναφερθεί», στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής.

Σε περίπτωση που ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι απαραίτητη η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.18).

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΣ**

**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ/INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «*………………………………………..*»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...202…***

**ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Επωνυμία**  |  |
| **Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.** |  |
| **Νόμιμος εκπρόσωπος** |  |
| **Διεύθυνση** |  | **Τ.Κ.** |  |
| **Τηλέφωνα** |  |
| **Ηλεκτρονική δ/νση** |  |

**Τμήμα 1:** ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | PE anti-mouse CD11c Antibody | 200μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα PE anti-mouse CD11c. Κλώνος: N418. Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml Συσκευασία: 200 μg | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | APC anti-mouse CD8 Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα APC anti-mouse CD8a. Κλώνος: 53-6.7. Ισότυπος: Rat IgG2a. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | APC/Fire™ 810 anti-mouse CD3 Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα APC/Fire™ 810 anti-mouse CD3. Κλώνος: 17A2. Ισότυπος: Rat IgG2b. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse/human CD44 Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα Alexa Fluor® 700 anti-mouse/human CD44. Κλώνος: IM7. Ισότυπος: Rat IgG2b. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 5 | APC/Fire™ 750 anti-mouse CD69 Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα APC/Fire™ 750 anti-mouse CD69. Κλώνος: H1.2F3. Ισότυπος: Armenian Hamster IgG. Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 6 | PerCP anti-mouse CD4 Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα PerCP anti-mouse CD4.. Κλώνος: GK1.5. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 7 | FITC anti-mouse/human CD11b Antibody | 500μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα FITC anti-mouse/human CD11b. Κλώνος: M1/70. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 500 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 8 | Pacific Blue™ anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα Pacific Blue™ anti-mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1). Κλώνος: RB6-8C5. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 9 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse I-Ab Antibody | 100μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα Alexa Fluor® 647 anti-mouse I-Ab. Κλώνος: AF6-120.1. Ισότυπος: Mouse (BALB/c) IgG2a.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο με ανοσοφθορίζουσα χρώση σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής. Συγκέντρωση:0.5 mg/ml. Συσκευασία: 100 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 10 | Brilliant Violet 421™ anti-mouse FOXP3 Antibody | 50μg | 1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα Brilliant Violet 421™ anti-mouse FOXP3. Κλώνος: MF-14. Ισότυπος: Rat IgG2b.Να είναι ποιοτικά ελεγμένο για ενδοκυττάρια κυτταρομετρία ροής. Συγκέντρωση:0.2 mg/ml Συσκευασία: 50 μg. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 11 | *FOXP3 Fix/Perm Buffer Set* | 100 tests | 1 | FOXP3 Fix/Perm Buffer Set. Χρήσιμο για ενδοκυτταρικές διαδικασίες χρώσης. Συσκευασία: 100 test. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 12 | *Transcription Factor Buffer Set* | 120tests | 1 | Σετ διαλυμάτων fix/perm ειδικής σύστασης για (ενδοκυττάρια) χρώση μεταγραφικών παραγόντων, με ελάχιστη επίδραση στις χρώσεις των επιφανειακών φθοριοχρωμάτων .Η συσκευασία να περιλαμβάνει τα εξής διαλύματα (επαρκή για 120 tests): 4X Fix Concentrate (30 mL), Fix Diluent (100 mL), 10X Perm Buffer (100 mL). | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 2:** ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA | για 15 πιάτα/κιτ | 2 κιτ | Solid Phase Sandwich ELISA kit, για ποσοτικοποίηση φυσικής ή ανασυνδυασμένης IFN-γ ποντικού .Εύρος ανίχνευσης 31.2-2000pg/ml. Κατάλληλο για δείγματα από υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, ορού ή πλάσματος. Ο συγκεκριμένος κωδικός , να έχει αναφορές σε δημοσιεύσεις επιστημoνικών εργασιών (τουλάχιστον 250), καθώς και υψηλό βαθμό αξιολόγησης από χρήστες (rating≥4.9/5). Συσκευασία αντιδραστηρίων για 15 πιάτα ELISA. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | Mouse IL-17 DuoSet ELISA | για 15 πιάτα/κιτ | 2 κιτ | Solid Phase Sandwich ELISA kit, για ποσοτικοποίηση φυσικής ή ανασυνδυασμένης IL-17 ποντικού. Εύρος ανίχνευσης 15.60 έως 1000 pg/mL. Κατάλληλο για δείγματα από υπερκείμενο κυτταροκαλλιέργειας, ορού ή πλάσματος. Ο συγκεκριμένος κωδικός , να έχει αναφορές σε δημοσιεύσεις επιστημoνικών εργασιών(τουλάχιστον 140), καθώς και υψηλό βαθμό αξιολόγησης από χρήστες (rating≥4.8/5). Συσκευασία αντιδραστηρίων για 15 πιάτα ELISA. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Kit για ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών με φθοριόμετρο | 500 αντιδράσεις/κιτ | 1 κιτ |  Κιτ ανάλυσης πρωτεϊνών ειδικο για χρήση με το **φθοριόμετρο Qubit**..Δυνατότητα ποσοτικοποίησης σε δείγματα όγκου 1-20μl με εύρος συγκέντρωσης 12.5 µg⁄ml έως 5 mg⁄ml.Η δοκιμασία να έχει υψηλή ειδικότητα για πρωτεΐνες και να είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι ακριβής παρουσία αναγωγικών παραγόντων (π.χ. DTT, β-μερκαπτοαιθανόλη) ή αλάτων, DNA, ελεύθερων νουκλεοτιδίων,αμινοξέων,διαλυτών, αλλά όχι απορρυπαντικών.Το kit να περιέχει συμπυκνωμένο αντιδραστήριο δοκιμασίας, ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και προ-αραιωμένα πρότυπα BSA. Συσκευασια: 500 αντιδράσεις | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 3:** ΣΤΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Μικροσωληνάρια 1.5 ml  | 500τμχ/σακ. | 30 σακ | Μικροσωληνάρια για όγκους 1,5ml, PP, διαφανή, με εξωτερική διαβάθμιση ,κωνική βάση, ενσωματωμένο πιεστό πώμα που έχει επιφάνεια ματ χωρίς κενά, κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή επιφάνειας ματ και στον κορμό του σωληναρίου. Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 20000g, Διαμέτρου 10,8mm , μήκους 39mm. Συσκευασία:500τμχ/σακ \* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | Μικροσωληνάρια 0.5 ml Multiply-Pro PCR tubes  |  500τμχ/σακ. | 4 σακ | Μικροσωληνάρια για PCR με επίπεδο καπάκι,μέγιστου ωφέλιμου όγκου 0,5ml,διαφανή με λεπτά τοιχώματα,με κωνική βάση,καθαρότητας PCR Performance Tested( ελεύθερα από DNA, Dnάσες/Rnάσες & αναστολείς PCR), με προστατευτικό ,για επιμολύνσεις, έλασμα στο καπάκι. Ανθεκτικό στους 121°C και σε ταχύτητες φυγοκέντρησης έως 8000g. Διαστάσεις σε mm(WxHxL):10x29,5x30,9.Συσκευασία:500τμχ/σακ \* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Μικροσωληνάρια 2.0 ml safe-lock,  | 1000τμχ/σακ. | 4 σακ | Μικροσωληνάρια για όγκους 2ml, PP, διαφανή, με εξωτερική διαβάθμιση, ενσωματωμένο πιεστό πώμα το οποίο σφραγίζει με κλείστρο ασφαλείας και έχει επιφάνεια ματ κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή επιφ.ματ και στον κορμό του σωληναρίου. Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 25000g, Διαμέτρου 10,8mm , μήκους 40mm. Καθαρότητας PCRPerformance Tested ( ελεύθερα από DNA, Dnάσες/Rnάσες & αναστολείς PCR).Συσκευασία:1000τμχ/σακ \* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Σωληνάρια 1,5ml SafeSeal DNA Low Binding  | 200τμχ/σακ. | 2 σακ | Μικροσωληνάρια χαμηλής πρόσδεσης DNA ( low binding), για όγκους 1,5ml, PP, διαφανή, με εξωτερική διαβάθμιση ,κωνική βάση, ενσωματωμένο πιεστό πώμα το οποίο σφραγίζει με κλείστρο ασφαλείας και έχει επιφάνεια ματ κατάλληλη για γράψιμο. Περιοχή επιφ.ματ και στον κορμό του σωλ .Αντοχή σε φυγκεντρήσεις έως 30000g, Διαμέτρου 10,8mm , μήκους 39mm. Πιστοποιημένης καθαρότητας PCR Performance Tested.Συσκευασία:200τμχ/σακ \* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 5 | Φίλτρα σύριγγας ,0,45μm pore | 50τμχ/κουτί | 2 κουτ | Φίλτρα σύριγγας με μεμβράνη Polyethersulfone( PES), επιφάνεια φιλτραρίσματος 5,3 cm²,μέγεθος πόρου 0,45μm, αποστειρωμένα, μη πυρετογόνα/ελεύθερα ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά, συσκευασμένα ανά ένα σε περίβλημα από πλαστικό και χαρτί. Ρύγχη εισόδου και εξόδου με κλείδωμα Luer.Συσκευασία:50τμχ/κουτί | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 6 | Φίλτρα σύριγγας 0,2μm pore | 50τμχ/κουτί | 4 κουτ | Φίλτρα σύριγγας με μεμβράνη Polyethersulfone ( PES), επιφάνεια φιλτραρίσματος 5,3 cm²,μέγεθος πόρου 0,2μm, αποστειρωμένα, μη πυρετογόνα/ελεύθερα ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά, συσκευασμένα ανά ένα σε περίβλημα από πλαστικό και χαρτί. Ρύγχη εισόδου και εξόδου με κλείδωμα Luer.Συσκευασία:50τμχ/κουτί | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

**\* Απαιτείται υποβολή δείγματος**

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 4:** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | TIPS YELLOW 200μl  | 500τμχ/σακ. | 90σακ | Ρύγχη για πιπέτες όγκου 10-200μL,PP ελεύθερα βαρέων μετάλλων, μη αποστειρωμένα , κατάλληλα για Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200 , ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από - 190°Cέως περ. + 140°C. Μήκος:49,85mm,μεγ. Διάμετρος:7,4mm.Οι συνθήκες παραγωγής τους να έχουν διαπίστευση βάση του ISO 9001. Να συμμορφώνεται με τα διεθνή standards DIN ISO 8655. Συμβατά με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ Greiner Cat.-No 973 270. Συσκευασία:500τμχ/σακ \* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | TIPS BLUE 1000μl  | 250τμχ/σακ. | 60σακ | Ρύγχη για πιπέτες όγκου 200-1000μL,PP ελεύθερα βαρέων μετάλλων, μη αποστειρωμένα, κατάλληλα για Gilson® Pipetman, P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000 , ανθεκτικά σε θερμοκρασίες από - 190°Cέως περ. + 140°C Μήκος:72,4mm,μεγ. Διάμετρος:9,6mm.Οι συνθήκες παραγωγής τους να έχουν διαπίστευση βάση του ISO 9001. Να συμμορφώνεται με τα διεθνή standards DIN ISO 8655. Συμβατά με τον προϋπάρχοντα εξοπλισμό θηκών του ΙΜΒΒ Greiner Cat.-No. 974 290. Συσκευασία:250τμχ/σακ \* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | PLATE 96-well w/out LID  | 10pcs/bag | 10 σακ | Πιάτα 96 πηγαδιών, μη αποστειρωμένα,διαφανή, με επίπεδο πάτο πηγαδιού που προσδίδει άριστες οπτικές ιδιότητες.Ιδανικά για ακριβείς οπτικές μετρήσεις (να μην προκαλείται εκτροπή της δέσμης φωτός από το υλικό), κατάλληλα για εφαρμογές οπτικής μικροσκοπίας.Απαλλαγμένα από ανιχνεύσιμες νουκλεάσες και ανθρώπινο DNA, κατασκευεσμένα βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών DIN ISO 9001 .Συσκευασία:10τμχ/σακ | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 4 | TUBE 50 ml PP CON.STER | 20τμχ/σακ. | 50σακ | Σωληνάρια PP ,ωφέλιμου όγκου 50ml,αποστειρωμένα, ελεύθερα νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,μη πυρετογόνα μη κυτταροτοξικά με κωνική βάση και βιδωτό καπάκι,ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών από -196°C/-80°C (σώμα/καπάκι) έως+121°C/+100°C (σ/κ). Ανθεκτικότητα σε ταχύτητες φυγοκέντρησης μέχρι 17.000g (κεφαλή σταθερής γωνίας).Διαστάσεις σε mm (DxH): 30x115.Συσκευασία:20τμχ/σακ | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 5 | TUBE 15 ml PP CON.STER. | 100τμχ/σακ. | 15σακ | Σωληνάρια PP , όγκου 15ml,αποστειρωμένα, ελεύθερα νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,μη πυρετογόνα μη κυτταροτοξικά με κωνική βάση και βιδωτό καπάκι,ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών από -196°C/-80°C (σώμα/καπάκι) έως+121°C/+100°C (σ/κ). Ανθεκτικότητα σε ταχύτητες φυγοκέντρησης μέχρι 15.000g(κεφαλή σταθερής γωνίας).Διαστάσεις σε mm (DxH): 17x120.Συσκευασία:100τμχ/σακ | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 6 | FLASK TC 75cm2 250ml STR.CANT  | 5τμχ/θήκη | 48 θηκ. | Φλάσκες PS, 250ml,75cm²,με εσωτερική επιφάνεια επεξεργασίας κατάλληλης για κύτταρα που προσκολούνται,αποστειρωμένες- για κυτταροκαλλιέργειες, με βιδωτό καπάκι, χωρίς φίλτρο.Συσκευασία:5τμχ/θήκη | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 7 | STRIPETTE 5 ml IND.WRAP.  | 50τμχ/σακ. | 40σακ | Ορολογικές πιπέτες , 5ml,Πολυστυρενίου, αποστειρωμένες,συσκευασμένες ανα μία,για κυτταροκαλλιέργειες.Να διαθέτει υλικό από συνθετική ίνα στο άκρο εφαρμογής του πιπεταδόρου για προστασία από εισροφήσεις.Συσκευασία:50τμχ/σακ | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 8 | STRIPETTE 10 ml IND.WRAP.  | 50τμχ/σακ. | 40σακ | Ορολογικές πιπέτες ,10ml,πολυστυρενίου, αποστειρωμένες, συσκευασμένες ανα μία,για κυτταροκαλλιέργειες.Να διαθέτει υλικό από συνθετική ίνα στο άκρο εφαρμογής του πιπεταδόρου για προστασία από εισροφήσεις.Συσκευασία:50τμχ/σακ | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 9 | PLATE 6-well TC w/LID INDIV. | 1τμχ | 400τμχ | Πιάτα 6 πηγαδιών,PS,με καπάκι,με εσωτερική επιφάνεια εδάφους κατάλληλα επεξεργασμένη για κύτταρα που προσκολούνται,αποστειρωμένα,μη κυτταροτοξικά,μη πυρετογόνα, ελεύθερα νουκλεασών και ανθρώπινου DNA,τυλιγμένο χωριστά το κάθε τεμάχιο, για κυτταροκαλλιέργειες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 10 | *CELL LIFTER/scraper* | 1τμχ | 100τμχ | Ξέστρα για κύτταρα, με λαβή 28cm, έλασμα 1,8cm με δυνατότητα περιστροφής γωνίας έως 60°,αποστειρωμένα, κατάλληλα για κυτταροκαλλιέργειες,συσκευασμένα ανά τεμάχιο. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 11 | 24 well plates, polystyrene, F-bottom (CHIMNEY WELL), poly-D-lysine coated  | 5τμχ/σακ. | 10σακ | Πιάτα 24 πηγαδιών, πολυστυρενίου (PS) , για κυτταροκαλλιέργειες ,με διαμόρφωση πηγαδιών τύπου chimney και επίπεδο πάτο,επιστρωμένο με Poly-D-Lysine για βελτιωμένη πρόσφυση κυτταρικών σειρών στις επιφάνειες πολυστυρενίου (PS).To καπάκι να εφαρμόζει με συγκεκριμένο προσανατολισμό και να φέρει δακτυλίους συμπύκνωσης (condensation rings).Να μπορούν να αποθηκευτουν σε θερμοκρασία δωματίου.Συσκευασία:5τμχ/θήκη | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

**\* Απαιτείται υποβολή δείγματος**

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 5:** ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Πρωτεϊνικός μάρτυρας (έγχρωμος )  | 500μl/συσκ. | 4συσκ | Πρωτεϊνικός Μάρτυρας για εκτίμηση μοριακών βαρών πρωτεϊνών .Να περιλαμβάνει 10 διαφoρετικές πρωτεϊνες μοριακών βαρών από 10-180kDa, χρωματισμένες με 3 χρώματα (μπλε, πράσινο ,πορτοκαλί). Να είναι κατάλληλος και έτοιμος για ηλεκτροφόρηση σε SDS PA Gels [δηλ. με χρωστική φόρτωσης(loading dye)στο διάλυμά του] και να προσδένεται ικανοποιητικά κατά την μεταφορά (transfer) σε μεμβράνες PVDF, nylon ή νιτροκυτταρίνης. Οι ζώνες που δίνει να είναι ευκρινείς .Συσκευασία:500μl | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης  | 1 ρολό | 2 ρολά | Μεμβράνη μεταφοράς πρωτεϊνών . Να είναι υδρόφιλη, από 100% νιτροκυτταρίνη, σε ρολό διαστάσεων 0,3x3 m, και με μέγεθος πόρων 0,45 µm και με ικανότητα δέσμευσης έως 100 µg/cm². | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 |  Χρωματογραφικό χαρτί (blotting paper) | 100 τμχ/κτ | 1 κτ | Χαρτί χρωματογραφίας/blotting, 46x57cm, πάχος 0,36mm.Συσκευασία:100τμχ. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 4 |  Master mix SYBR Green για PCR πραγματικού χρόνου-αυξημένης ευαισθησίας  | 2x5ml/συσκ | 7 συσκ | Real Time PCR mix με SYBR Green, ABI Prism, για 1000 αντιδράσεις Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα.Το SYBR qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα.Nα περιλαμβάνει hot-start πολυμεράση με αντίσωμα, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και σταθεροποιητές (2Χ).Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά χρωστική αναφοράς ROX.H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28).Η συσκευασία να είναι αρκετή για 1000 αντιδράσεις των 20μl (2x5ml). | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 5 | Χρωστική νουκλ.οξέων μη τοξική | 1ml/συσκ | 3 συσκ | Χρωστική νουκελικών οξέων για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, εναλλακτική του βρωμιούχου αιθιδίου, μη μεταλλαξιγόνος, μη καρκινογόνος .Να είναι ευαίσθητη τουλάχιστον όσο το Βρωμιούχο αιθίδιο και να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο σε ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης .Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή της. Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο (hazardous waste). Να είναι σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου. Να προσφέρεται σε συγκέντρωση 25.000 Χ σε υδατικό διάλυμα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση (precast gel stain) είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση (post gel staining). Nα είναι συμβατή με όλες τις κοινές πηγές φωτός:UV light, blue LED, blue/green LED.Συσκευασία:1ml | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 6 | ολιγονουκλεοτίδια | /βάση  | 4000 βάσεις | Ολιγονουκλεοτίδια (18-30 βάσεων), με επίπεδο καθαρότητας PSF (purified salt free), συγκέντρωσης 10nM | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 7 |  Ultra-0.5 Centrifugal Filter Unit για συμπύκνωση βιολ.δειγμάτων | 96τμχ/κουτί | 1 κουτί | Μονάδες ultra-φιλτραρίσματος για όγκους υγρού έως 0,5ml , μέσω φυγοκέντρησης, ταχείας επίτευξης υψηλής συμπύκνωσης διαλυμένων και σύνθετων δειγμάτων. Ικανότητα συμπύκνωσης ουσιών 30x , με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανάληψης ουσίας (>90% της αρχικής) . 10,000 MWCO (MW Cut Off) μεμβράνης. Ο χρόνος διαδικασίας να είναι έως 30min. Εφαρμογές : Συμπύκνωση βιολογικών δειγμάτων που περιέχουν: αντιγόνα,/αντισώματα/ένζυμα/ νουκλ.οξέα/ μικροοργανισμούς/ άλλα καθαρισμένα δείγματα. Καθαρισμός μακρομορίων από εκχυλίσματα ιστών ή κυττάρων. Απομάκρυνση μικρομορίων από μείγματα αντιδράσεων και απομάκρυνση πρωτεϊνών πριν από HPLC. Διαδικασίες desalting, buffer exchange και diafiltration. Συσκευασία:96κολόνες/κουτί |  |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 6:** ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Υ1 | Albumin methylated from bovine serum | 250mg/συσκ | 1 συσκ | Μεθυλιωμένη Αλβουμίνη από ορό βοός,σε σκόνη, ποιοτικού επιπέδου MQ200, κατάλληλη για χρωματογραφία συγγένειας και κλασματωση.Συσκευασία:250mg | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | Freund’s Adjuvant, Complete cell suspension  | 6x10ml/συσκ | 1 συσκ | Για διάλυση αντιγόνων σε γαλάκτωμα water-in-oil, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή και μακροχρόνια ανοσολογική απόκριση εξαιτίας της βραδείας απελευθέρωσης του αντιγόνου. Nα περιέχει ανά ml: 1mg Mycobacterium tuberculosis (H37Ra, ATCC 25177) θερμικά αδρανοποιημένο και αφυδατωμένο ,0.85 mL paraffin oil and 0.15 mL mannide monooleate.Συσκευασία:6 μπουκάλια X10ml | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Freund’s Adjuvant, Incomplete liquid | 6x10ml/συσκ | 1 συσκ | Χαρακτηριστικά όπως του Complete Med.,αλλά δεν περιέχει το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης, οπότε ελαχιστοποιούνται οι παράπλευρες δράσεις του.Συσκευασία:6 μπουκάλια X10ml. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 7:** ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Glacial Acetic acid for HPLC | 2,5lt/μπουκ. | 1 μπουκ. | Καθαρότητα min: 99.8%. Κατάλληλο για HPLC. Συσκευασία:2,5lt | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | METHANOL PA | 2,5lt/μπουκ. | 4 μπουκ. | Καθαρότητα min. 99.8 %. Συσκευασία:2,5lt | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | AMMONIUM PEROXODISULFATE PA | 100g/συσκ. | 1 συσκ | DNases/RNases/Proteases: μη ανιχνεύσιμες Καθαρότητα: min. 98 %. Συσκευασία:100g | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Sodium CHLORIDE  | 5kg/συσκ. | 1 συσκ | NaCl για μοριακή βιολογία Καθαρότητα:min 99,5% DNases/RNases/Proteases: μη ανιχνεύσιμες . Συσκευασία:5kg | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 5 | Απολυμαντικό διάλυμα για το υδατόλουτρο επωαστικών θαλαμων CO2 | 100ml/μπουκ | 2 μπουκ | Απολυμαντικό διάλυμα για το υδατόλουτρο επωαστικών θαλαμων CO2. Για παρεμπόδιση ανάπτυξης μικροοργανισμών μέσα στο δοχείο με το νερό του θαλάμου.Δ/μα συγκέντρωσης τουλάχιστον 100X .(πχ. Incuwater-clean #A5219,0100 οίκου Applichem ή ισοδύναμο). Συσκευασία:100ml | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 6 | Σύστημα καθαρισμού/απομόνωσης DNA από ενζυμ.αντιδράσεις | 50κολόνες/κουτί | 3 κουτ | Σύστημα καθαρισμού και απομόνωσης υψηλής ποιόητας DNA, από PCR και άλλες ενζυμικές αντιδράσεις, σε μικρό χρόνο και για ποσότητες έως 5μg.Να περιλαμβάνει spin columns και τα απαραίτητα διαλύματα για την πρόσδεση-πλύση και έκλουση του DNA . Ικανότητα έκλουσης μικρών όγκων έως 6μl. Το εύρος μεγέθους των κομματιών DNA που δεσμεύεται να κυμαίνεται μεταξύ 50bp και 25kb σε ποσοστό ανάληψης έως 90% της ποσότητας του προς απομόνωση/καθαρισμό κομματιού.Να μπορεί να εφαρμοστεί και εναλλακτικό πρωτόκολλο απομόνωσης μικρότερων μεγεθών DNA [≥ 15 bp έως 25 kb (dsDNA) και DNA ≥ 18 nt έως 10 kb (ssDNA)]. Τόσο οι κολόνες όσο και τα διαλύμματα του kit να διατίθονται και σε ξεχωριστούς κωδικούς. (πχ. Monarch # T1030S, οίκου ΝΕΒ ή ισοδύναμο). Συσκευασία:50κολόνες/κουτί | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**Τμήμα 8:** ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

**Α. Ειδικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/α είδους** | **Είδη προς προμήθεια** | **ΜΜ** | **Αιτούμενη Ποσότητα** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Γάντια Νιτριλίου (S, M, L) | 150γάντια/κουτί | 70κτ | Γάντια νιτριλίου υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα (powder-free) με υψηλή αντοχή έναντι χημικών ουσιών, συσκευασία 150 τεμαχίων, μεγέθη S,M,L.. Συσκευασία:150 γάντια/κουτί\* | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 2 | σύριγγες 50ml | 1τμχ | 100τμχ | Σύριγγα χωρίς βελόνα αποστειρωμένη μίας χρήσης με luer slip, διαθέσιμη ανά τεμάχιο. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 3 | σύριγγες 1ml 27Gx1/2'' | 100τμχ/συσκ | 1συσκ | Σύριγγα ινσουλίνης 1ml με βελόνα 27Gx1/2'', μίας χρήσης και διαθέσιμη σε συσκευασία των 100. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 4 | σύριγγες 0,5ml | 10τμχ/συσκ | 10συσκ | Αναλώσιμες αποστειρωμένες σύριγγες 0.5 ml, γενικής χρήσης με βελόνα. Συσκευασία των 10. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
| 5 | σύριγγες 10ml | 1τμχ | 100τμχ | Σύριγγες αποστειρωμένες, μιας χρήσης με αποσπώμενη βελόνα 21G χωρητικότητας 10cc (10 ml),διαθέσιμες ανά τεμάχιο.. | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |

**\* Απαιτείται υποβολή δείγματος**

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να αποδεικνύεται με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο του τεχνικού φυλλαδίου (αρ σελίδας, προδιαγραφή κλπ).

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Απαίτηση** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
|  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης/απόκρισης κατά μέγιστο τριάντα (30) ημέρες | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |
|  | Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**

ΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1.»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...202…***

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ***«Προμήθεια* εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1.»*»*** *για το* Τμήμα:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 1 - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ,  |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 2 - ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ. |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 3 - ΣΤΕΙΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,  |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 5 - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 6 - ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 7 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ,  |
| [ ]  | ΤΜΗΜΑ 8 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |
|  |  |
| **Ημερομηνία** |  |
| **Στοιχεία Οικονομικού Φορέα** |
| **Επωνυμία**  |  |
| **Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.** |  |
| **Νόμιμος εκπρόσωπος** |  |
| **Διεύθυνση** |  | **Τ.Κ.** |  |
| **Τηλέφωνα** |  |
| **Ηλεκτρονική δ/νση** |  |

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για τη συμμετοχή μου στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. Πρωτ.……./……….2020 που προκήρυξε το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για το έργο **«………………….», για το Τμήμα………..**

Ο/Η αιτών/ούσα

Ημ/νία

Υπογραφή

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2**

**ΠΙΝΑΚΑΣ των ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ της ……(επωνυμία προσφέροντα)…**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **κύριος του έργου (αγοραστής)** | **έτος εκτέλεσης** | **Αντικείμενο σύμβασης** | **Αξία σύμβασης** | **Συνημμένο αποδεικτικό** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Σημ. : Συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός έργων που ζητούνται στο άρθρο 6.3.Γ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3**

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……: ……………**

ΠΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

***ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για* την ανάδειξη αναδόχου για το έργο**

**«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1»**

***Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2020***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος(Κατασκευαστής, κωδικός κατασκευαστή, κωδικός τιμολόγησης)  | % ΦΠΑ | Μονάδα Μέτρησης  | Αξία Μονάδας | Αριθμός Μονάδων | Συνολική Αξία | ΦΠΑ | συνολικό κόστος (αξία+ΦΠΑ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ Τμήματος** |  | ……………. | ……………. | ……………. |

Η προσφορά ισχύει για **τέσσερις (4)** μήνες.

Ημ/νία

Υπογραφή

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4**

**ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

………………………..(Εκδότης)

ΠΡΟΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. Πλαστήρα 100

Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

……….(ημερομηνία)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………..ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε μέλους της Ένωσης) για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης του διαγωνισμού (αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης-ημερομηνία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της ................., στο πλαίσιο του έργου «***……………….*»*. -*Τμήμα ………………………...**
2. Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ……… ή μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**- Ονομασία: **ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ**- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : **99221065** - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: **Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 700 13**- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Θεοχαρόπουλος- Τηλέφωνο: +30 2810 391572- Ηλ. ταχυδρομείο: procurement@admin.forth.gr- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.forth.gr |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**- **Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:****«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1»**CPV : Τμήμα 1: [33651520-9]-Ανοσοσφαιρίνες, Τμήμα 2: 24900000-3]-Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα, Τμήμα 3: 33790000-4]-Εργαστηριακά είδη, Τμήμα 4: [38437000-7]-Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα, Τμήμα 5: CPV [33696500-0]-Αντιδραστήρια εργαστηρίων, Τμήμα 6 33692100-8]-Διαλύματα έγχυσης, Τμήμα 7: [24327000-2]-Διάφορα χημικά προϊόντα, Τμήμα 8: CPV [33140000-3]-Ιατρικά αναλώσιμα- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ έγκρισης **20REQ007911130**- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]- Ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : τμήματα 8- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): ΙΜΒΒ 2021 ΣΥΝ 1 |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[1]](#endnote-1) :Τηλέφωνο:Ηλ. ταχυδρομείο:Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……][……][……][……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[2]](#endnote-2); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[3]](#endnote-3):δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;**Εάν όχι:****Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  | α) [……]*β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*γ) [……]δ) [] Ναι [] Όχιε) [] Ναι [] Όχι*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[4]](#endnote-4); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* |
| **Εάν ναι**:α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]β) [……]γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμοσυνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……][……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ**[[5]](#endnote-5)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []ΌχιΕάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |

*Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).*

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[6]](#endnote-6)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[7]](#endnote-7)·
2. **δωροδοκία**[[8]](#endnote-8),[[9]](#endnote-9)·
3. **απάτη**[[10]](#endnote-10)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[11]](#endnote-11)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[12]](#endnote-12)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[13]](#endnote-13).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[14]](#endnote-14) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  | [] Ναι [] Όχι*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[15]](#endnote-15) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[16]](#endnote-16):α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·**γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ]β) [……]γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[17]](#endnote-17) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[18]](#endnote-18); | [] Ναι [] Όχι  |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[19]](#endnote-19): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[20]](#endnote-20)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι  |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;**-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[21]](#endnote-21) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** |
| α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……] | α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……] |

 |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* [[22]](#endnote-22)*[……][……][……]* |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[23]](#endnote-23)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[[24]](#endnote-24) :α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ήγ) ειδική εκκαθάριση, ήδ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ήε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμουΕάν ναι:- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[[25]](#endnote-25) Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι-[.......................]-[.......................]*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας **σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**[[26]](#endnote-26);**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[.......................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας **συμφωνίες** με άλλους οικονομικούς φορείς **με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού**;**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[…...........] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν **σύγκρουσης συμφερόντων[[27]](#endnote-27)**, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν **συμβουλές** στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο **αναμειχθεί στην προετοιμασία** της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[[28]](#endnote-28);**Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[[29]](#endnote-29) κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; **Εάν ναι**, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι[….................] |
| **Εάν ναι**, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  | [] Ναι [] Όχι |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**Α: Καταλληλότητα**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Καταλληλότητα*** | ***Απάντηση*** |
| **1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα** που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[[30]](#endnote-30); του:*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | […]*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]* |

**Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες* μόνον *όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια*** | ***Απάντηση:*** |
| 1α) Ο («γενικός») **ετήσιος κύκλος εργασιών** του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης **:***Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμαέτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμαέτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]* |
| 2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: | […................................…] |

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχε*ι* πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Μόνο για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών***:Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[[31]](#endnote-31), ο οικονομικός φορέας έχει **προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:**Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[[32]](#endnote-32): | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή | ποσά | ημερομηνίες | παραλήπτες |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| 10) Ο οικονομικός φορέας **προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας**[[33]](#endnote-33) το ακόλουθο **τμήμα (δηλ. ποσοστό)** της σύμβασης: | [....……] |
| 11) Για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών*** :Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι[] Ναι [] Όχι*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

1. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-1)
2. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ** ***και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#endnote-ref-2)
3. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#endnote-ref-3)
4. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#endnote-ref-4)
5. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#endnote-ref-5)
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#endnote-ref-6)
7. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#endnote-ref-7)
8. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#endnote-ref-8)
9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007** **(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε*  *προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#endnote-ref-9)
10. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#endnote-ref-10)
11. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#endnote-ref-11)
12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#endnote-ref-12)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#endnote-ref-13)
14. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#endnote-ref-14)
15. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-15)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-16)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-17)
18. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#endnote-ref-18)
19. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#endnote-ref-19)
20. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#endnote-ref-20)
21. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#endnote-ref-21)
22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-22)
23. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#endnote-ref-23)
24. . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-24)
25. Άρθρο 73 παρ. 5. [↑](#endnote-ref-25)
26. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . [↑](#endnote-ref-26)
27. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης***.*** [↑](#endnote-ref-27)
28. Πρβλ άρθρο 48. [↑](#endnote-ref-28)
29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) [↑](#endnote-ref-29)
30. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.** [↑](#endnote-ref-30)
31. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη. [↑](#endnote-ref-31)
32. Πρέπει να απαριθμούνται **όλοι** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. [↑](#endnote-ref-32)
33. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. [↑](#endnote-ref-33)